2011-12-23 at 08:41

Logged in as 9WGC8P1\Administrator

Instrument: Triple TOF 5600

Model #: 1032150/N

Serial #: AY21451105

Instrument Optimization Ver: 3.4172.40

Instrument performance...

TOF High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.1176 | 145.1321 | 3.00E+00 | 6.00E+00 | 34 136 | 6744.5 |
| 266.1598 | 265.2618 | 1.30E+01 | 4.90E+01 | 28 207 | 3374.1 |
| 315.1623 | 314.2844 | 3.00E+00 | 7.00E+00 | 55 814 | 2785.4 |
| 354.2122 | 355.0803 | 3.76E+02 | 1.90E+03 | 29 908 | 2450.8 |
| 442.2647 | 441.3800 | 9.00E+00 | 2.50E+01 | 49 198 | 2000.3 |
| 609.2807 | 441.3800 | 9.00E+00 | 0.00E+00 | 49 198 | 275571.9 |
| 618.3695 | 441.3800 | 9.00E+00 | 0.00E+00 | 49 198 | 286219.6 |
| 922.0098 | 922.0125 | 1.00E+01 | 3.40E+01 | 119 498 | 2.9 |

Product Ion High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 195.0652 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 236.1281 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 365.1860 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 397.2122 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 448.1966 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 609.2807 | 609.5483 | 3.00E+00 | 1.00E+00 | 0 001 | 439.3 |

Product Ion High Sensitivity

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 173.1117 | 4.00E+00 | 1.20E+01 | 43 018 | 5626.8 |
| 195.0652 | 195.1098 | 2.00E+00 | 3.00E+00 | 0 001 | 228.9 |
| 236.1281 | 235.1479 | 1.00E+00 | 2.00E+00 | 108 629 | 4151.0 |
| 365.1860 | 235.1479 | 1.00E+00 | 0.00E+00 | 108 629 | 356087.2 |
| 397.2122 | 397.2599 | 2.00E+00 | 1.00E+00 | 0 001 | 120.1 |
| 448.1966 | 397.2599 | 2.00E+00 | 0.00E+00 | 0 001 | 113648.1 |
| 609.2807 | 609.4179 | 1.00E+01 | 5.50E+01 | 49 184 | 225.2 |

Enhance One Ion

| Mass (Da) | Mode | Height (cps) | Area |
| --- | --- | --- | --- |
| 365.1860 | Normal | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 365.1860 | Enhanced | 1.00E+00 | 1.00E+00 |

Q1

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Width | Error (Da) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.12 | 148.80 | 1.60E+03 | -0.70 | 2.7 |
| 266.16 | 267.05 | 1.37E+03 | 0.91 | 0.9 |
| 315.16 | 317.23 | 9.74E+02 | 0.84 | 2.1 |
| 354.21 | 355.02 | 1.32E+04 | 0.93 | 0.8 |

Calibration cancelled