2013-10-01 at 09:20

Logged in as 9WGC8P1\Administrator

Instrument: Triple TOF 5600

Model #: 1032150/N

Serial #: AY21451105

Instrument Optimization Ver: 3.4172.40

Instrument performance before tuning...

TOF High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.1176 | 145.8609 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 0 001 | 1756.7 |
| 266.1598 | 266.9986 | 3.00E+00 | 1.00E+00 | 0 001 | 3151.3 |
| 315.1623 | 266.9986 | 3.00E+00 | 0.00E+00 | 0 001 | 152821.9 |
| 354.2122 | 355.0719 | 2.30E+01 | 7.40E+01 | 41 071 | 2426.9 |
| 442.2647 | 355.0719 | 2.30E+01 | 0.00E+00 | 41 071 | 197150.7 |
| 609.2807 | 355.0719 | 2.30E+01 | 0.00E+00 | 41 071 | 417227.7 |
| 618.3695 | 355.0719 | 2.30E+01 | 0.00E+00 | 41 071 | 425793.4 |
| 922.0098 | 355.0719 | 2.30E+01 | 0.00E+00 | 41 071 | 614893.6 |

Product Ion High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 195.0652 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 236.1281 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 365.1860 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 397.2122 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 448.1966 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 609.2807 | 610.0487 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 174 958 | 1260.5 |

Product Ion High Sensitivity

Calibration cancelled

AAO_AAOEventSampleChangeStatus

Acquisition was aborted.