2013-10-01 at 09:43

Logged in as 9WGC8P1\Administrator

Instrument: Triple TOF 5600

Model #: 1032150/N

Serial #: AY21451105

Instrument Optimization Ver: 3.4172.40

Instrument performance before tuning...

TOF High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.1176 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 266.1598 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 315.1623 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 354.2122 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 442.2647 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 609.2807 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 618.3695 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 922.0098 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |

Product Ion High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 195.0652 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 236.1281 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 365.1860 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 397.2122 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 448.1966 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 609.2807 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |

Product Ion High Sensitivity

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 174.0901 | 1.10E+01 | 5.30E+01 | 21 003 | 6.9 |
| 195.0652 | 195.0621 | 1.80E+01 | 9.10E+01 | 26 636 | 15.8 |
| 236.1281 | 236.1211 | 3.00E+00 | 3.00E+00 | 0 001 | 29.7 |
| 365.1860 | 365.1769 | 4.00E+00 | 1.50E+01 | 45 122 | 25.0 |
| 397.2122 | 397.2034 | 8.00E+00 | 4.20E+01 | 29 209 | 22.1 |
| 448.1966 | 448.1930 | 4.00E+00 | 2.30E+01 | 23 072 | 8.0 |
| 609.2807 | 609.2711 | 1.10E+01 | 8.00E+01 | 32 530 | 15.7 |

Tuning instrument...

TOF Detector optimization started

AAO_AAOEventSampleChangeStatus

Acquisition was aborted.

TOF Detector optimization cancelled